#### Приложение

к решению Совета депутатов

Багарякского сельского поселения

от  30.12.2005№ 28_

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ БАГАРЯКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об теплоэнергетике», Правилами пользования тепловой и тепловой энергией (утв. приказом Минэнерго СССР от 06.12.1981 №310).

### 2. Настоящее Положение определяет порядок организации теплоснабжения Багарякского сельского поселения, определяет полномочия администрации  Багарякского сельского поселения  на регулирование отношений в сфере теплоснабжения.

3. Положение  разработано в целях обеспечения безопасности теплоснабжения, повышения уровня качества теплоснабжения Багарякского сельского поселения, установления единых подходов, процедур взаимодействия сторон, принимающих участие в организации и выполнении теплоснабжения.

4. Положение действует на всей территории Багарякского сельского поселения  и подлежит исполнению всеми участниками процесса теплоснабжения.

5. Основные понятия и термины, используемые в настоящем Положении:

Теплоснабжающая организация – предприятие (объединение), которое обеспечивает отпуск тепловой энергии Абоненту на основе хоздоговорных отношений;

Теплопередающая организация – специализированная организация, осуществляющая эксплуатацию тепло- распределительной системы и оказывающая услуги, связанные с подачей теплоэнергии Абоненту на основе хоздоговорных отношений, включающих оформленную актом границу балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ду ними;

Инфраструктура теплоснабжения – комплекс распределительных, вводных линий теплоснабжения, трансформаторных подстанций посредством которых доставляется теплоэнергия  до  абонентов;

Потребитель тепловой энергии – предприятие, организация, учреждение, территориально обособленный цех, объект, площадка, строение, квартира и т.п., присоединенные к электрическим (тепловым) сетям и использующие энергию с помощью имеющихся приемников тепловой  энергии;

Абонент теплоснабжающей организации – потребитель, непосредственно присоединенный к сетям теплоснабжающей организации, имеющий с ней границу балансовой принадлежности электрических сетей, право и условия пользования тепловой энергией, которого обусловлены договором теплоснабжающей организации с потребителем или его вышестоящей организацией;

Субабонент теплоснабжающей организации – потребитель, непосредственно присоединенный к электрическим сетям абонента теплоснабжающей организации и имеющий с ним договор на пользование тепловой  энергией;

поселенческие системы теплоснабжения – линии теплоснабжения в совокупности с трансформаторными подстанциями, передающими устройствами, опорами и.т.д., через которые осуществляется теплоснабжение Багарякского сельского поселения;

II. УЧАСТНИКИ ПРОЦЕССА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ БАГАРЯКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  И РЕГУЛИРОВАНИЕ ИХ ОТНОШЕНИЙ

6. Пользование тепловой энергией допускается только на основании договора, заключаемого между теплоснабжающей и теплопередающей организацией и потребителем (абонентом), приемники тепловой  энергии которого непосредственно присоединены к сетям теплоснабжающей и теплопередающей организаций.

7. Участниками процесса теплоснабжении Багарякского сельского поселения в соответствии с настоящим Положением являются:

1) администрация Багарякского сельского поселения ;

2) теплоснабжающие и теплопередающие организации.

8. Расчеты за теплоэнергию производятся по утвержденным тарифам, по группам потребителей, в течение установленного расчетного период на основании платежных документов.

##### III. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ БАГАРЯКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  УСЛУГАМИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

9. Планирование обслуживания Багарякского сельского поселения услугами теплоснабжения осуществляется администрацией Багарякского сельского поселения  посредством формирования:

1) единой перспективной программы развития инфраструктуры теплоснабжения Багарякского сельского поселения в процессе взаимодействия с теплоснабжающими и теплопередающими организациями;

2) составления лимитов и прогнозирования расчетов теплопотребления муниципальных учреждений социальной сферы на уровне полномочий Багарякского сельского поселения .

10. В целях реализации вышеуказанных полномочий в структуре администрации Багарякского сельского поселения  создается самостоятельный отраслевой отдел, осуществляющий свою деятельность на основании Положения, утверждаемого постановлением главы Багарякского сельского поселения.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ БАГАРЯКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  УСЛУГАМИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

11. Организация обслуживания Багарякского сельского поселения  услугами теплоснабжения осуществляется администрацией Багарякского сельского поселения  путем координации формирования договорных отношений в сфере теплоснабжения и обслуживания поселенческих систем теплоснабжения Багарякского сельского поселения  (с учетом бесхозяйного имущества), а также социальных объектов теплопотребления относящихся к уровню полномочий Багарякского сельского поселения.

12. Администрация Багарякского сельского поселения может иметь в своей собственности имущество необходимое для организации теплоснабжения Багарякского сельского поселения, которое подлежит включению в реестр муниципального имущества Багарякского сельского поселения, строительство и содержание которого осуществляется за счет средств бюджета Багарякского сельского поселения .

V. ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ НА ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ БАГАРЯКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  УСЛУГАМИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

13. Организация обслуживания Багарякского сельского поселения услугами теплоснабжения является расходным обязательством Багарякского сельского поселения  и финансируется за счет средств бюджета Багарякского сельского поселения  и иных, не запрещенных действующим законодательством источников.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14. Настоящее Положение вступает в силу с 01 января 2006 года.

15. Муниципальные правовые акты главы  Багарякского сельского поселения  и Собрания депутатов Багарякского сельского поселения  подлежат приведению в соответствие с настоящим Положением в течение двух месяцев со дня вступления его в силу.

Глава  Багарякского сельского поселения

от «30_» декабря 2005 г. № 28

#### Приложение

к  постановлению Совета депутатов

_____________________сельского поселения

от ______________ № _____________

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ________________СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

### 2. Настоящее Положение определяет порядок организации теплоснабжения ________________сельского поселения, определяет полномочия администрации  ________________сельского поселения  на регулирование отношений в сфере теплоснабжения.

3. Положение  разработано в целях обеспечения безопасности теплоснабжения, повышения уровня качества теплоснабжения ________________сельского поселения, установления единых подходов, процедур взаимодействия сторон, принимающих участие в организации и выполнении теплоснабжения.

4. Положение действует на всей территории ________________сельского поселения  и подлежит исполнению всеми участниками процесса теплоснабжения.

5. Основные понятия и термины, используемые в настоящем Положении:

Приемник тепловой энергии – внутренняя тепловая или прибор, предназначенный для приема и использования тепловой энергии.

Тепло снабжающая организация - предприятие (объединение), которое обеспечивает отпуск тепловой энергии Абоненту на основе хоздоговорных отношений.

Закрытая водяная система - Водяная система  теплоснабжения,  в  которой    вода, циркулирующая в тепловой сети, используется только как теплоноситель и из сети не отбирается

Тепло передающая организация - специализированная организация, осуществляющая эксплуатацию тепло распределительной системы и оказывающая услуги, связанные с подачей тепло энергии Абоненту на основе хоздоговорных отношений, включающих оформленную актом границу балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ду ними.

Инфраструктура теплоснабжения – комплекс распределительных, систем теплоснабжения, посредством которых доставляется теплоэнергия  до  абонентов.

Потребитель тепловой энергии - предприятие, организация, учреждение, территориально обособленный цех, объект, площадка, строение, квартира и т.п., присоединенные к тепловым сетям и использующие энергию с помощью имеющихся приемников тепловой энергии.

Абонент энергоснабжающей организации - потребитель, непосредственно присоединенный к сетям энергоснабжающей организации, имеющий с ней границу балансовой принадлежности тепловых сетей, право и условия пользования тепловой энергией которого обусловлены договором энергоснабжающей организации с потребителем или его вышестоящей организацией. Для бытовых потребителей - квартира, строение или группа территориально объединенных строений личной собственности.

Субабонент энергоснабжающей организации - потребитель, непосредственно присоединенный к тепловым  сетям абонента энергоснабжающей организации и имеющий с ним договор на пользование тепловой энергией.

Плательщик - абонент, имеющий договор с энергоснабжающей организацией и оплачивающий потребленную тепловую энергию и мощность.

Граница балансовой принадлежности тепловой сети - точка раздела тепловой сети ду энергоснабжающей организацией и абонентом, определяемая по балансовой принадлежности тепловой сети.

Точка учета расхода тепловой энергии - точка схемы теплоснабжения, в которой с помощью измерительного прибора (расчетного счетчика, системы учета, тепломера, водомера и т.п.) или иным методом определяются значения - расходов тепловой энергии и мощности, используемые при коммерческих расчетах. Точка учета соответствует границе балансовой принадлежности тепловой сети.

Расчетный прибор учета тепловой энергии и мощности - прибор учета, система: учета, на основании показаний которых в точке учета определяется расход тепловой энергии абонентом (субабонентом), подлежащий оплате.

Расчетный период - период времени, за который должны быть учтены и оплачены абонентом-плательщиком потребленная тепловая энергия мощность.

Платежный документ - платежное требование, платежное поручение, на основании которых перечисляются денежные средства на расчетный счет энергоснабжающей организации или плательщика, а также извещение, по которому производится оплата наличными.

Индивидуальный тепловой пункт (ИТП)-  Тепловой пункт, обслуживающий здание или его  части

Источник теплоты (тепловой энергии)- Энергоустановка, предназначенная для  производства теплоты (тепловой энергии)

Открытая водяная система теплоснабжения- Водяная система  теплоснабжения,  в  которой вода, циркулирующая в тепловой сети, частично  или полностью отбирается из системы потребителями теплоты

Подземные сооружения  -Тепловые камеры,  проходные и  полупроходные                           каналы, коллекторы и колодцы

Система теплоснабжения - Совокупность взаимосвязанных энергоустановок   осуществляющих теплоснабжение района,  города, предприятия

Системы теплопотребления-  Комплекс теплопотребляющих установок с  соединительными  трубопроводами  или  тепловыми  сетями, которые предназначены для удовлетворения  одного  или нескольких видов тепловой нагрузки (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение, технологические нужды)

Тепловая сеть- Совокупность устройств,  предназначенных для передачи тепловой энергии потребителям

Тепловой пункт (ТП)-Тепловой узел, предназначенный для распределения  теплоносителя по видам теплового потребления

Тепловой узел-Комплекс устройств для присоединения  систем теплопотребления к тепловой сети

Теплоснабжение-Обеспечение потребителей тепловой энергией

Техническое обслуживание-  Комплекс операций  или операция по поддержанию работоспособности или исправности  изделия  (установки)  при использовании его (ее) по назначению, хранении или транспортировке

Центральный тепловой пункт (ЦТП)-  Тепловой пункт,  обслуживавший два здания  и более

Эксплуатация - Систематическое использование,   техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих  установок и тепловых сетей

II. УЧАСТНИКИ ПРОЦЕССА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ________________СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  И РЕГУЛИРОВАНИЕ ИХ ОТНОШЕНИЙ

6. Пользование тепловой энергией допускается только на основании договора, заключаемого между теплоснабжающей и теплопередающей организацией и потребителем (абонентом), который непосредственно присоединен к сетям теплоснабжающей и теплопередающей организаций.

7. Участниками процесса теплоснабжения ________________сельского поселения в соответствии с настоящим Положением являются:

1) администрация ________________сельского поселения ;

2) теплоснабжающие и теплопередающие организации.

8. Расчеты за теплоэнергию производятся по утвержденным тарифам, по группам потребителей, в течение установленного расчетного период на основании платежных документов.

##### III. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ________________СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  УСЛУГАМИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

9. Планирование обслуживания ________________сельского поселения услугами теплоснабжения осуществляется администрацией ________________сельского поселения  посредством формирования:

1) единой перспективной программы развития инфраструктуры теплоснабжения ________________сельского поселения в процессе взаимодействия с теплоснабжающими и теплопередающими организациями;

2) составления лимитов и прогнозирования расчетов теплопотребления муниципальных учреждений социальной сферы на уровне полномочий ________________сельского поселения .

10. В целях реализации вышеуказанных полномочий в структуре администрации ________________сельского поселения  создается самостоятельный отраслевой отдел, осуществляющий свою деятельность на основании Положения, утверждаемого постановлением главы ________________сельского поселения.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ________________СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  УСЛУГАМИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

11. Организация обслуживания ________________сельского поселения  услугами теплоснабжения осуществляется администрацией ________________сельского поселения  путем координации формирования договорных отношений в сфере теплоснабжения и обслуживания поселенческих систем теплоснабжения ________________сельского поселения  (с учетом бесхозяйного имущества), а также социальных объектов теплопотребления относящихся к уровню полномочий ________________сельского поселения.

12. Администрация ________________сельского поселения может иметь в своей собственности имущество необходимое для организации теплоснабжения ________________сельского поселения, которое подлежит включению в реестр муниципального имущества ________________сельского поселения, строительство и содержание которого осуществляется за счет средств бюджета ________________сельского поселения .

V. ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ НА ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ________________СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  УСЛУГАМИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

13. Организация обслуживания ________________сельского поселения услугами теплоснабжения является расходным обязательством ________________сельского поселения  и финансируется за счет средств бюджета ________________сельского поселения  и иных, не запрещенных действующим законодательством источников.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14. Настоящее Положение вступает в силу с 01 января 2006 года.

15. Муниципальные правовые акты главы ________________сельского поселения  и Собрания депутатов ________________сельского поселения  подлежат приведению в соответствие с настоящим Положением в течение двух месяцев со дня вступления его в силу.

глава ________________сельского поселения

### от «___» _____________ 2005 г. № ________

#### Приложение

к  постановлению Совета депутатов

_____________________сельского поселения

от ______________ № _____________

ПОЛОЖЕНИЕ

О ОРГАНИЗАЦИИ СНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ТОПЛИВОМ В ГРАНИЦАХ ПОСЕЛЕНИЯ ________________СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### Настоящее Положение устанавливает правовые основы экономических отношений в сфере снабжения населения топливом, определяет полномочия администрации  поселения  на регулирование этих отношений.

- Положение  разработано в целях обеспечения пожарной безопасности, повышения уровня качества снабжения населения топливом, установления единых подходов, процедур взаимодействия сторон, принимающих участие в организации и выполнении снабжения населения топливом.

- Положение  действует на всей территории поселения  и выполняется всеми участниками процесса теплоснабжения

### ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ.

Топливо – сырье (дрова, уголь, торф, баллонный газ) для получения тепловой энергии для нужд теплоснабжения.

Потребитель топлива - предприятие, организация, учреждение, территориально обособленный цех, объект, площадка, строение, квартира и т.п., потребляющее топливо для своих хозяйственных нужд .

### УЧАСТНИКИ  ПРОЦЕССА  СНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ТОПЛИВОМ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ИХ ОТНОШЕНИЙ

4.   Снабжение населения топливом осуществляют специализированные организации  которым  на основании договоров взаимодействия, соглашений с органами местного самоуправления    предоставляется  право осуществлять эти функции на территории поселения.

5.   Органами  местного самоуправления поселения на основании выделенных лимитов вырубки выдаются разрешения на вырубки  делянок древесины (не хвойных пород) для категорий населения имеющих на это установленные законодательством права.

6.   Организации, реализующие твердое топливо, сжиженный баллонный газ, ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляют в органы социальной защиты населения списки граждан, реализовавших право на субсидию, льготы  на оплату твердого топлива, сжиженного баллонного газа, в отчетном периоде по установленной форме.

7.   Для  категорий населения  пользующихся соответствующими правами, органами социальной защиты предоставляются льготы, субсидии на оплату за твердое топливо.

##### IV. ПЛАНИРОВАНИЕ СНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ТОПЛИВОМ

8.    Планирование обслуживания населенных пунктов ________________сельского поселения  услугами снабжения населения топливом осуществляется администрацией поселения посредством формирования: единой перспективной программы развития снабжения населенных пунктов поселения и составления планов потребления топлива  бюджетными учреждениями на уровне полномочий ________________сельского поселения .

9.  При потребности орган  местного самоуправления поселения ________________сельского поселения  может включать расходы по долевому финансированию или по полной стоимости  строительства, технического обслуживания систем снабжения топливом (включая бесхозяйные)  в границах населенных пунктов ________________сельского поселения  в плановые расходы бюджета поселения  ________________сельского поселения  на  очередной  период.

10.    По мере возможности в случае  острой необходимости местного самоуправления поселения ________________сельского поселения  может включать расходы по оказанию, доставки, снабжения топливом специалистов сельской местности.

V. ОРГАНИЗАЦИЯ  ОБСЛУЖИВАНИЯ  УСЛУГАМИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

11.   Организация обслуживание территорий населенных пунктов услугами снабжения населения топливом осуществляется органами местного самоуправления  ________________сельского поселения путем координации  формирования договорных отношений на услугами снабжения населения  топливом населенных пунктов расположенных в границах поселения, а также  социальных объектов тепло потребления относящимися к уровню полномочий органа местного самоуправления поселения ________________сельского поселения. Администрация  ________________сельского поселения также участвует в организации контроля за соблюдением правил пожарной безопасности снабжения населения топливом на территории  населенных пунктов поселения.

Приложение

к решению Собрания депутатов

________________сельского поселения

от ______________ № _____________

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации газоснабжения ________________сельского поселения  в границах

### I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.03.1999 №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 17.05.2002 №317 «Об утверждении Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации».

### 2. Настоящее Положение определяет порядок организации газоснабжения городских и сельских ________________сельского поселения (далее по тексту – поселения), определяет полномочия администрации  ________________сельского поселения  на регулирование отношений в сфере газоснабжения ________________сельского поселения .

3. Положение разработано в целях обеспечения безопасности газоснабжения, повышения уровня качества газоснабжения ________________сельского поселения , установления единых подходов, процедур взаимодействия сторон, принимающих участие в организации и выполнении газоснабжения ________________сельского поселения .

4. Положение действует на всей территории ________________сельского поселения  и подлежит исполнению всеми участниками процесса газоснабжения ________________сельского поселения .

5. Основные понятия и термины, используемые в настоящем Положении:

газоснабжающая организация – предприятие (объединение), которое обеспечивает отпуск газа Абоненту на основе хоздоговорных отношений;

газораспределительная организация – специализированная организация, осуществляющая эксплуатацию газораспределительной системы и оказывающая услуги, связанные с подачей газа потребителям на основе хоздоговорных отношений, включающих оформленную актом границу балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ду ними. Газораспределительной организацией может быть организация – собственник газораспределительной системы, которая получила газораспределительную систему в процессе приватизации либо создала или приобрела ее на других предусмотренных законодательством Российской Федерации основаниях, или организация, заключившая с собственником газораспределительной системы договор на ее эксплуатацию;

газоиспользующее оборудование – котлы, производственные печи, технологические линии, утилизаторы и другие установки, использующие газ в качестве топлива в целях выработки тепловой энергии для централизованного отопления, горячего водоснабжения, в технологических процессах различных производств, а также другие приборы, аппараты, агрегаты, технологическое оборудование и установки, использующие газ в качестве сырья;

котельная – здание или помещение (встроенное, пристроенное, размещенное на крыше зданий) с котлами или теплогенераторами (не менее двух) и вспомогательным технологическим оборудованием, предназначенными для получения энергоносителей (водяного пара, горячей воды) в целях теплоснабжения или выработки продукции;

пусконаладочные работы – комплекс работ, включающий подготовку к пуску и пуск газоиспользующего оборудования с коммуникациями и арматурой, доведение нагрузки газоиспользующего оборудования до согласованного с организацией – владельцем оборудования уровня, а также наладку топочного режима газоиспользующего оборудования без оптимизации коэффициента полезного действия;

режимно-наладочные работы – комплекс работ, включающий наладку газоиспользующего оборудования в целях достижения проектного (паспортного) коэффициента полезного действия в диапазоне рабочих нагрузок, наладку средств автоматического регулирования процессов сжигания топлива, теплоутилизирующих установок и вспомогательного оборудования, в том числе оборудования водоподготовки для котельных;

наружный газопровод – подземный, наземный и надземный газопровод, проложенный вне зданий до отключающего устройства перед вводным газопроводом или до футляра при вводе в здание в подземном исполнении;

распределительный газопровод – газопровод газораспределительной сети, обеспечивающий подачу газа от источника газоснабжения до газопроводов-вводов к потребителям газа;

поселенческий газопровод – газопровод газораспределительной сети, через который осуществляется газоснабжение ________________сельского поселения;

газопровод-ввод – газопровод от места присоединения к распределительному газопроводу до отключающего устройства перед вводным газопроводом или футляром, при вводе в здание в подземном исполнении;

вводной газопровод – участок газопровода от установленного снаружи отключающего устройства на вводе в здание, при его установке снаружи, до внутреннего газопровода, включая газопровод, проложенный в футляре через стену здания;

инфраструктура газоснабжения – комплекс распределительных, вводных газопроводов, газорегуляторных пунктов (ГРП), газораспределительных установок (ГРУ), шкафных газорегуляторных пунктов (ШРП) посредством которых доставляется газ до потребителя;

техническое обслуживание – комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия (технического устройства) при использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании;

ремонт – комплекс операций по восстановлению исправности или работоспособности изделий (газопроводов и сооружений) и восстановлению ресурсов изделий или их составных частей;

газорегуляторный пункт (ГРП), газораспределительная установка (ГРУ) – технологическое устройство, предназначенное для снижения давления газа и поддержания его на заданных уровнях в газораспределительных сетях;

шкафной газорегуляторный пункт (ШРП) – технологическое устройство в шкафном исполнении, предназначенное для снижения давления газа и поддержания его на заданных уровнях в газораспределительных сетях;

газорегуляторный пункт блочный – технологическое устройство полной заводской готовности в транспортабельном блочном исполнении, предназначенное для снижения давления газа и поддержания его на заданных уровнях в газораспределительных сетях.

II. УЧАСТНИКИ ПРОЦЕССА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ________________СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  И РЕГУЛИРОВАНИЕ ИХ ОТНОШЕНИЙ

6. Участниками процесса газоснабжения ________________сельского поселения  в соответствии с настоящим Положением являются:

1) администрация ________________сельского поселения ;

### 2) газоснабжающие и Газораспределительные организации.

7. Порядок организации и проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту газового хозяйства определяется нормативными техническими документами, учитывающими условия и требования эксплуатации, согласованными Госгортехнадзором России, инструкциями заводов-изготовителей.

##### III. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ________________СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

8. Планирование и организация газоснабжения ________________сельского поселения  осуществляется администрацией ________________сельского поселения  посредством формирования:

1) единой перспективной программы развития инфраструктуры газоснабжения ________________сельского поселения  в процессе взаимодействия с газоснабжающими и газораспределительными организациями;

2) составления лимитов и прогнозирования расчетов газопотребления муниципальных учреждений социальной сферы на уровне полномочий ________________сельского поселения .

9. В целях реализации вышеуказанных полномочий в структуре администрации ________________сельского поселения  создается самостоятельный отраслевой отдел, осуществляющий свою деятельность на основании Положения, утверждаемого постановлением главы ________________сельского поселения .

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ________________СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  УСЛУГАМИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

10. Организация газоснабжения ________________сельского поселения  осуществляется администрацией ________________сельского поселения  путем координации формирования договорных отношений в сфере газоснабжения и обслуживания поселенческих систем газоснабжения ________________сельского поселения  (с учетом бесхозяйного имущества), а также социальных объектов газопотребления относящихся к уровню полномочий ________________сельского поселения .

11. Администрация ________________сельского поселения может иметь в своей собственности имущество необходимое для организации газоснабжения ________________сельского поселения , которое подлежит включению в реестр муниципального имущества ________________сельского поселения , строительство и содержание которого осуществляется за счет средств бюджета ________________сельского поселения .

V. ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ________________СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

12. Организация газоснабжения ________________сельского поселения  является расходным обязательством ________________сельского поселения  и финансируется за счет средств бюджета ________________сельского поселения  и иных, не запрещенных действующим законодательством источников, в том числе:

1) целевые средства из бюджета Челябинской области;

2) средства физических и юридических лиц, привлекаемые в рамках долевого участия в строительстве;

3) средства из бюджетов ________________сельского поселения .

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.  Настоящее Положение вступает в силу с 01 января 2006 года.

14. Муниципальные правовые акты главы ________________сельского поселения  и Собрания депутатов ________________сельского поселения  подлежат приведению в соответствие с настоящим Положением в течение двух месяцев со дня вступления его в силу.

глава ________________сельского поселения

от «___» _____________ 2005 г. № ________

Приложение

к решению Собрания депутатов

________________сельского поселения

от ______________ № _____________

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации водоснабжения ________________сельского поселения  в границах

________________сельского поселения

### I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

### 2. Настоящее Положение определяет порядок организации водоснабжения городских и сельских ________________сельского поселения  в границах ________________сельского поселения  (далее по тексту – поселения), определяет полномочия администрации  ________________сельского поселения  на регулирование отношений в сфере водоснабжения ________________сельского поселения .

3. Положение разработано в целях обеспечения безопасности водоснабжения, повышения уровня качества водоснабжения ________________сельского поселения , установления единых подходов, процедур взаимодействия сторон, принимающих участие в организации и выполнении водоснабжения ________________сельского поселения .

4. Положение действует на всей территории ________________сельского поселения  и подлежит исполнению всеми участниками процесса водоснабжения ________________сельского поселения .

5. Основные понятия и термины, используемые в настоящем Положении:

водоснабжающая организация – предприятие (объединение), которое обеспечивает отпуск воды Абоненту на основе хоздоговорных отношений;

вводной водопровод – участок водопровода от установленного снаружи отключающего устройства на вводе в здание, при его установке снаружи, до внутреннего водопровода, включая водопровод, проложенный в футляре через стену здания;

инфраструктура водоснабжения – комплекс распределительных, вводных водопроводов, посредством которых доставляется вода до потребителя;

техническое обслуживание – комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия (технического устройства) при использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании;

ремонт – комплекс операций по восстановлению исправности или работоспособности изделий (водопроводов и сооружений) и восстановлению ресурсов изделий или их составных частей;

II. УЧАСТНИКИ ПРОЦЕССА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ________________СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  И РЕГУЛИРОВАНИЕ ИХ ОТНОШЕНИЙ

6. Участниками процесса водоснабжения ________________сельского поселения  ________________сельского поселения  в соответствии с настоящим Положением являются:

1) администрация поселения расположенных на территории ________________сельского поселения ;

### 2) водоснабжающие  организации.

7. Порядок организации и проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту водопроводного хозяйства определяется нормативными техническими документами, учитывающими условия и требования эксплуатации, согласованными Госгортехнадзором России, инструкциями заводов-изготовителей.

##### III. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ________________СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

8. Планирование и организация водоснабжения ________________сельского поселения  осуществляется администрацией ________________сельского поселения  посредством формирования:

1) единой перспективной программы развития инфраструктуры водоснабжения ________________сельского поселения  в процессе взаимодействия с водоснабжающими организациями;

2) составления лимитов и прогнозирования расчетов водопотребления муниципальных учреждений социальной сферы на уровне полномочий ________________сельского поселения .

9. В целях реализации вышеуказанных полномочий в структуре администрации ________________сельского поселения  создается самостоятельный отраслевой отдел, осуществляющий свою деятельность на основании Положения, утверждаемого постановлением главы ________________сельского поселения .

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ________________СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  УСЛУГАМИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

10. Организация водоснабжения ________________сельского поселения  осуществляется администрацией ________________сельского поселения  путем координации формирования договорных отношений в сфере водоснабжения и обслуживания систем водоснабжения ________________сельского поселения  (с учетом бесхозяйного имущества), а также социальных объектов водопотребления относящихся к уровню полномочий ________________сельского поселения .

11. Каслинский муниципальный район может иметь в своей собственности имущество необходимое для организации водоснабжения ________________сельского поселения , которое подлежит включению в реестр муниципального имущества ________________сельского поселения , строительство и содержание которого осуществляется за счет средств бюджета ________________сельского поселения .

V. ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ________________СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

12. Организация водоснабжения ________________сельского поселения  является расходным обязательством ________________сельского поселения  и финансируется за счет средств бюджета ________________сельского поселения  и иных, не запрещенных действующим законодательством источников, в том числе:

1) целевые средства из бюджета Челябинской области (при реализации областных программ, включающих мероприятия в Каслинском муниципальном районе);

2) средства физических и юридических лиц, привлекаемые в рамках долевого участия в строительстве;

3) средства из бюджетов ________________сельского поселения .

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.  Настоящее Положение вступает в силу с 01 января 2006 года.

14. Муниципальные правовые акты главы ________________сельского поселения  и Собрания депутатов ________________сельского поселения  подлежат приведению в соответствие с настоящим Положением в течение двух месяцев со дня вступления его в силу.

глава ________________сельского поселения

от «___» _____________ 2005 г. № ________